| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规 格 配 置 | 单位 | 数量 | 单 价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外8芯中心束管式万兆多模光缆（OM3-300） | NORTEC北讯 | NFC2504 （OM3-300） | 米 | 180 |  |  |
| 2 | 室外12芯中心束管式万兆多模光缆（OM3-300） | NORTEC北讯 | NFC2504 （OM3-300） | 米 | 150 |  |  |
| 3 | 24芯光纤配线架（1.5U） | NORTEC北讯 | NFPD241 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | LC光纤耦合器（双工） | NORTEC北讯 | NFM2155 | 个 | 40 |  |  |
| 5 | 1米LC多模尾纤 （OM3-300） | NORTEC北讯 | NFA4021 | 芯 | 40 |  |  |
| 6 | 48口千兆接入交换机 | 锐捷RG-S2952G-E | 配备4个千兆多磨SFP模块 | 套 | 2 |  |  |
| 7 | 本项目包括网络系统集成服务（必须兼容医院现有院络配置，提供3年７*24小时网络维护服务）、布线施工及辅料；现场自行勘察； |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 超五类网线 | NORTEC北讯 | 305M | 箱 | 10 |  |  |
| 9 | 超五类网络模块 | NORTEC北讯 | NORMCAT5EA | 个 | 69 |  |  |
| 10 | 双口面板 | NORTEC北讯 | NORMS8602A | 个 | 35 |  |  |
| 11 | 24口网络配线架 | NORTEC北讯 | NORPS5M-24A | 个 | 3 |  |  |
| 12 | 1U理线架 | NORTEC北讯 | NORPS110G | 支 | 4 |  |  |
| 13 | PDU机柜插座 | 公牛 | 8位 | 支 | 1 |  |  |
| 14 | 1.5米网络跳线 | 网腾 | 红色 | 条 | 69 |  |  |
| 15 | 12U机柜 | NORTEC北讯 | 尺寸：600*450*635 钢化玻璃前门、 | 个 | 1 |  |  |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |