附件1：

晋江市医院水材料项目报名表

| 项目名称 |  | 公司法人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 联系电话 |  |
| 联系人 |  |  |  |
| 资质情况 | 有相关复印件打“√”； 《营业执照》□《税务登记证》□《组织机构代码证》□或者“三证合一”□ 其他资质（自填）: |  |  |
| 公司简要介绍 |  |  |  |

公司盖章：

附件2：

水材料报价单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防霉玻璃胶 | 快干型（白色） | 瓶 | 快事达 | 200 |  |  |  |
| 2 | 不锈钢地漏 | 50# | 架 | 邦龙 | 50 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢浮球 | 32# | 个 | 博正 | 5 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢浮球 | 25# |  | 博正 | 5 |  |  |  |
| 5 | 不锈钢浮球 | 20# | 台 | 博正 | 10 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢洗菜盆 | 41*53 | 个 | （TOTO） | 2 |  |  | 实厚度1.0M |
| 7 | 插入式水龙头（加长） | 铜材料 | 支 | 九牧 | 200 |  |  |  |
| 8 | 插入式自动感应水龙头（加长） | 单冷 | 个 | 九牧 | 200 |  |  |  |
| 9 | 大便延时冲水阀 | 铜材料 | 个 | 九牧 | 60 |  |  |  |
| 10 | 单洗手台盆（含安装） | 木柜陶瓷盆 | 套 | 九牧 | 5 |  |  |  |
| 11 | 低水箱 | A072 | 套 | 溪南 | 5 |  |  |  |
| 12 | 电子遥控浮球 | 110# | 套 | 沪天 | 10 |  |  |  |
| 13 | 电子遥控浮球 | 50# | 套 | 沪天 | 10 |  |  |  |
| 14 | 电子遥控浮球 | 80# | 套 | 沪天 | 10 |  |  |  |
| 15 | 蝶阀 | 65# | 个 | 力牌 | 10 |  |  |  |
| 16 | 蝶阀 | 80# | 个 | 力牌 | 10 |  |  |  |
| 17 | 蝶阀 | 110# | 个 | 力牌 | 10 |  |  |  |
| 18 | PVC给水管 | 110# | 条 | 南亚 | 10 |  |  |  |
| 19 | PVC给水管 | 75# | 条 | 南亚 | 10 |  |  |  |
| 20 | PVC给水管 | 63# | 条 | 南亚 | 10 |  |  |  |
| 21 | PVC给水管 | 50# | 条 | 南亚 | 50 |  |  |  |
| 22 | PVC给水管 | 25# | 条 | 南亚 | 50 |  |  |  |
| 23 | PVC给水管 | 20# | 条 | 南亚 | 50 |  |  |  |
| 24 | 恒温宝 | 20# | 个 | 南亚 | 2 |  |  |  |
| 25 | 花洒 | 3档 | 套 | 九牧 | 100 |  |  |  |
| 26 | 胶水 | 700克 | 瓶 | 南亚 | 10 |  |  |  |
| 27 | 立式冷热水嘴 | 铜材料 | 套 | 九牧 | 30 |  |  | 陶瓷芯 |
| 28 | 立式水龙头（大弯） | 铜材料 | 个 | 九牧 | 100 |  |  | 陶瓷芯 |
| 29 | 连体坐盆 | 孔距25 | 个 | 中翼天龙 | 5 |  |  |  |
| 30 | 连体坐盆 | 孔距30 | 个 | 中翼天龙 | 5 |  |  |  |
| 31 | 前置过滤器 | De25 | 个 | 美的 | 6 |  |  |  |
| 32 | PPR热水管材 | 110# | 米 | 伟星 | 10 |  |  |  |
| 33 | PPR热水管材 | 90# | 米 | 伟星 | 10 |  |  |  |
| 34 | PPR热水管材 | 75# | 米 | 伟星 | 10 |  |  |  |
| 35 | PPR热水管材 | 65# | 米 | 伟星 | 10 |  |  |  |
| 36 | PPR热水管材 | 50# | 米 | 伟星 | 10 |  |  |  |
| 37 | PPR热水管材 | 40# | 米 | 伟星 | 10 |  |  |  |
| 38 | PPR抗菌管材 | 32# | 米 | 科标 | 50 |  |  |  |
| 39 | PPR抗菌管材 | De25 | 条 | 科标 | 150 |  |  |  |
| 40 | PPR抗菌管材 | De20 | 条 | 科标 | 150 |  |  |  |
| 41 | 热水浮球 | 20# | 个 | 九牧 | 10 |  |  |  |
| 42 | 三角阀 | 铜材料 | 个 | 九牧 | 100 |  |  | 陶瓷芯 |
| 43 | 三通（加厚） | 4分铜材料 | 个 | 博正 | 10 |  |  |  |
| 44 | 水表 | DN20 | 个 | 宁波 | 1 |  |  |  |
| 45 | 水表 | DN25 | 个 | 宁波 | 1 |  |  |  |
| 46 | 水表 | DN32 | 个 | 宁波 | 1 |  |  |  |
| 47 | 水表 | DN40 | 个 | 宁波 | 1 |  |  |  |
| 48 | 水表 | DN50 | 个 | 宁波 | 1 |  |  |  |
| 49 | 水表 | DN65 | 个 | 宁波 | 1 |  |  |  |
| 50 | 水箱横杆 | 铁 | 支 | 溪南 | 100 |  |  |  |
| 51 | 塑料软管（高压） | 80cm | 条 | 蓝鲸 | 100 |  |  |  |
| 52 | 塑料软管（高压） | 40cm | 条 | 蓝鲸 | 150 |  |  |  |
| 53 | 塑料软管（高压） | 60cm | 条 | 蓝鲸 | 150 |  |  |  |
| 54 | 铜闸阀 | 110# | 个 | 埃美柯 | 2 |  |  |  |
| 55 | 铜闸阀 | 20# | 个 | 埃美柯 | 10 |  |  |  |
| 56 | 铜闸阀 | 25# | 个 | 埃美柯 | 10 |  |  |  |
| 57 | 铜闸阀 | 32# | 个 | 埃美柯 | 1 |  |  |  |
| 58 | 铜闸阀 | 40# | 个 | 埃美柯 | 1 |  |  |  |
| 59 | 铜闸阀 | 50# | 个 | 埃美柯 | 1 |  |  |  |
| 60 | 铜闸阀 | 65# | 个 | 埃美柯 | 1 |  |  |  |
| 61 | 铜闸阀 | 90# | 个 | 埃美柯 | 1 |  |  |  |
| 62 | 铜止回阀 | 32# | 个 | 埃美柯 | 1 |  |  |  |
| 63 | 铜止回阀 | 40# | 个 | 埃美柯 | 1 |  |  |  |
| 64 | 铜止回阀 | 50# | 个 | 埃美柯 | 1 |  |  |  |
| 65 | 铜止回阀 | 65# | 个 | 埃美柯 | 1 |  |  |  |
| 66 | 铜止回阀 | 90# | 个 | 埃美柯 | 1 |  |  |  |
| 67 | 铜止回阀 | 110# | 个 | 埃美柯 | 1 |  |  |  |
| 68 | 洗菜盆下水口（不锈加厚） | 直径11CM | 个 | 中翼天龙 | 50 |  |  | 实厚度1.0MM |
| 69 | 洗手盆不锈钢下水口 | 加厚款铜材料 | 个 | 中翼天龙 | 100 |  |  |  |
| 70 | 下水管（加厚） | 塑料 | 条 | 太阳仔 | 200 |  |  |  |
| 71 | 小便池壁挂式 | （330*680） | 个 | 九牧 | 6 |  |  |  |
| 72 | 小便延时冲水阀 | 铜材料 | 个 | 九牧 | 200 |  |  |  |
| 73 | 柱盆 | 陶瓷 | 只 | 美丹娜 | 5 |  |  |  |
| 74 | 坐便器盖 | 42*34 | 套 | 统御牌 | 80 |  |  | 缓降 |
| 75 | 小便自动感应冲水阀 | 明装 | 套 | 九牧 | 50 |  |  | 电池供电 |
| 76 | 立式自动感应水龙头（单冷） | 明装 | 套 | 九牧 | 60 |  |  | 电池供电 |
| 77 | 立式自动感应水龙头（冷热） | 明装 | 套 | 九牧 | 60 |  |  | 电池供电 |
| 78 | 自攻螺丝 | 4*50 | 盒 | 胜天 | 10 |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |