附件一

采样地点、时点、次数（检测方案）

| 检测类别 | 检测次数 | 采样点位 | 采样地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活饮用水 | 2次/年 | 4点 | 晋江市晋光路罗山段16号晋江市医院 |

附件二

| 序号 | 检测类别 | 监测点位 | 检测项目 | 监测天数 | 监测频次 | 项目单价 | 单项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直饮水 | 感官性状 | 色度 | 1天 | 1次/天 |  |  |
|  |  |  | 臭和味 | 1天 | 1次/天 |  |  |
|  |  |  | 浑浊度 | 1天 | 1次/天 |  |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 1天 | 1次/天 |  |  |
|  |  | 一般化学指标 | pH | 1天 | 1次/天 |  |  |
|  |  |  | 总硬度 | 1天 | 1次/天 |  |  |
|  |  |  | 铁 | 1天 | 1次/天 |  |  |
|  |  |  | 锰 | 1天 | 1次/天 |  |  |
|  |  |  | 铜 | 1天 | 1次/天 |  |  |
|  |  |  | 锌 | 1天 | 1次/天 |  |  |
|  |  |  | 铝 | 1天 | 1次/天 |  |  |
|  |  |  | 挥发性酚类 | 1天 | 1次/天 |  |  |
|  |  |  | 阴离子合成洗涤剂 | 1天 | 1次/天 |  |  |
|  |  |  | 硫酸盐 | 1天 | 1次/天 |  |  |
|  |  |  | 氯化物 | 1天 | 1次/天 |  |  |
|  |  |  | 溶解性总固物 | 1天 | 1次/天 |  |  |
|  |  |  | 耗氧量 | 1天 | 1次/天 |  |  |
|  |  |  | 氟化物 | 1天 | 1次/天 |  |  |
|  |  |  | 硝酸盐氮 | 1天 | 1次/天 |  |  |
|  |  |  | 砷 | 1天 | 1次/天 |  |  |
|  |  |  | 硒 | 1天 | 1次/天 |  |  |
|  |  |  | 汞 | 1天 | 1次/天 |  |  |
|  |  |  | 镉 | 1天 | 1次/天 |  |  |
|  |  | 毒理学指标 | 铬（六价） | 1天 | 1次/天 |  |  |
|  |  |  | 铅 | 1天 | 1次/天 |  |  |
|  |  |  | 银 | 1天 | 1次/天 |  |  |
|  |  |  | 氯仿 | 1天 | 1次/天 |  |  |
|  |  |  | 四氯化碳 | 1天 | 1次/天 |  |  |
|  |  |  | 亚氯酸盐 | 1天 | 1次/天 |  |  |
|  |  |  | 氯酸盐 | 1天 | 1次/天 |  |  |
|  |  | 细菌性指标 | 细菌总数 | 1天 | 1次/天 |  |  |
|  |  |  | 总大肠菌数 | 1天 | 1次/天 |  |  |
|  |  |  | 耐热大肠菌数 | 1天 | 1次/天 |  |  |
|  |  |  | 二氧化氯 | 1天 | 1次/天 |  |  |
| 直饮水检测费总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4个点直饮水检测费总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一年2次 4个点直饮水检测费总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠后检测费总合计 |  |  |  |  |  |  |  |