## 1
晋江市医院罗裳院区高压供电设备清单表
名称 | 数量 | 出厂型号 | 安装位置 | 线路名称 | 备注
一号高压进线柜 | 1 | G2020031201 | 一号楼G层开闭所 | AH01 1号进线柜洪山变压
计量柜 | 1 | G2020031202 | 一号楼G层开闭所 | AH02 1号计量柜洪山变压
母联柜 | 1 | G2020031203 | 一号楼G层开闭所 | AH03母联柜洪山变压
避雷器PT柜 | 1 | G2020031204 | 一号楼G层开闭所 | AH04PT柜洪山变压
高压出线柜 | 1 | G2020031205 | 一号楼G层开闭所 | AH05 1号进线柜洪山变压
高压出线柜 | 1 | G2020031206 | 一号楼G层开闭所 | AH06 3号进线柜洪山变压
高压出线柜 | 1 | G2020031207 | 一号楼G层开闭所 | AH07 5号线柜洪山变压
高压出线柜 | 1 | G2020031208 | 一号楼G层开闭所 | AH08 7号出线柜洪山变压
高压出线柜 | 1 | G2020031209 | 一号楼G层开闭所 | AH09 9号出线柜洪山变压
二号高压进线柜 | 1 | KYN28-12 | 一号楼G层开闭所 | BH01 1号进线柜
计量柜 | 1 | KYN28-12 | 一号楼G层开闭所 | BH02 1号计量柜
隔离柜 | 1 | KYN28-12 | 一号楼G层开闭所 | BH03
避雷器 | 1 | KYN28-12 | 一号楼G层开闭所 | BH042号PT柜
高压出线柜 | 1 | KYN28-12 | 一号楼G层开闭所 | BH05 2号进线柜
高压出线柜 | 1 | KYN28-12 | 一号楼G层开闭所 | BH06 4号进线柜
高压出线柜 | 1 | KYN28-12 | 一号楼G层开闭所 | BH07 6号线柜
高压出线柜 | 1 | KYN28-12 | 一号楼G层开闭所 | BH08 8号出线柜
一号进线柜 | 1 | 2015.14.16 | 感染楼配电室 | 1AH01
一号计量柜 | 1 | 2015.14.17 | 感染楼配电室 | 1AH02
用联柜 | 1 | 2015.14.18 | 感染楼配电室 | 1AH03
一号PT柜 | 1 | 2015.14.19 | 感染楼配电室 | 1AH04
一号出线柜 | 1 | 2015.14.20 | 感染楼配电室 | 1AH05
三号出线柜 | 1 | 2018.13.36 | 感染楼配电室 | 1AH06
高压进线柜 | 1 | 20151421 | 感染楼配电室 | 1BH01二号进线柜
计量柜 | 1 | 20151422 | 感染楼配电室 | 1BH02二号计量柜
隔离柜 | 1 | 20151423 | 感染楼配电室 | 1BH03隔离柜
11段避雷器 | 1 | 20151424 | 感染楼配电室 | 1BH04二号PT柜
高压出线柜 | 1 | 20151425 | 感染楼配电室 | 1BH05二号出线柜
| 1 | 20181337 | 感染楼配电室 | 1BH06四号出线柜
进线柜 | 1 | G2020040601 | 医技楼一号配电室 | 1AH01
一号出线柜 | 1 | G2020040602 | 医技楼一号配电室 | 1AH02
三号出线柜 | 1 | G2020040603 | 医技楼一号配电室 | 1AH03
五号出线柜 | 1 | G2020040604 | 医技楼一号配电室 | 1AH04
一号PT柜 | 1 | G2020040605 | 医技楼一号配电室 | 1AH05
七号出线柜 | 1 | G2020040606 | 医技楼一号配电室 | 1AH06
二号出线柜 | 1 | G2020040607 | 医技楼一号配电室 | 1BH01
二号出线柜 | 1 | G2020040608 | 医技楼一号配电室 | 1BH02
四号出线柜 | 1 | G2020040609 | 医技楼一号配电室 | 1BH03
六号出线柜 | 1 | G2020040610 | 医技楼一号配电室 | 1BH04
二号PT出线柜 | 1 | G2020040611 | 医技楼一号配电室 | 1BH05
八号出线柜 | 1 | G2020040612 | 医技楼一号配电室 | 1BH06
高压配电安全操作工具
名称 | 数量
绝缘鞋 | 8双
绝缘地垫 | 160米
绝缘手套 | 8双
验电笔 | 8支
接地线 | 8条

## 2
晋江市医院工程部设备档案
名称 | 型号 | 出厂日期 | 出厂编号 | 功率 | 使用日期 | 安装位置 | 备注
1号变压器 | SCB11-2000/10 | 2020.4 | MG200750 | 2000KVA | 2021.2 | 门诊医技楼-1F | 1号配电室
2号变压器 | SCB11-2000/10 | 2020.4 | MG200751 | 2000KVA | 2021.2 | 门诊医技楼-1F | 1号配电室
3号变压器 | SCB11-2000/10 | 2020.4 | MG200748 | 2000KVA | 2021.2 | 门诊医技楼-1F | 1号配电室
4号变压器 | SCB11-2000/10 | 2020.4 | MG200752 | 2000KVA | 2021.2 | 门诊医技楼-1F | 1号配电室
5号变压器 | SCB11-500/10 | 2020.4 | MG200736 | 500KVA | 2021.2 | 门诊医技楼-1F | 1号配电室
6号变压器 | SCB11-500/10 | 2020.4 | MG200738 | 500KVA | 2021.2 | 门诊医技楼-1F | 1号配电室
7号变压器 | SCB11-2000/10 | 2020.5 | MG200938 | 2000KVA | 2021.2 | 门诊医技楼-1F | 二号配电室
8号变压器 | SCB11-2000/10 | 2020.5 | MG200937 | 2000KVA | 2021.2 | 门诊医技楼-1F | 二号配电室
变压器 | SCB11-630/10 | 2015.7 | C1543014 | 630KVA |  | 教学楼-1F | 1号配电室
变压器 | SCB11-630/10 | 2015.7 | C1543013 | 630KVA |  | 教学楼-1F | 2号配电室
1号变压器 | SCB11-1000/10 | 2020.4 | MG200737 | 1000KVA | 2021.2 | 住院楼GF | 一号楼G层配电室
2号变压器 | SCB11-1000/10 | 2020.4 | MG200735 | 1000KVA | 2021.2 | 住院楼GF | 一号楼G层配电室
3号变压器 | SCB11-1000/10 | 2020.4 | MG200742 | 1250KVA | 2021.2 | 住院楼GF | 一号楼G层配电室
4号变压器 | SCB11-1000/10 | 2020.4 | MG200743 | 1250KVA | 2021.2 | 住院楼GF | 一号楼G层配电室
1号变压器 | SCB11-1000/10 | 2015.7 | C1544038 | 800KVA |  | 感染楼1F | 感染楼负1F配电室
2号变压器 | SCB11-1000/10 | 2015.7 | C1544039 | 800KVA |  | 感染楼1F | 感染楼负1F配电室
3号变压器 | SCB11-1000/10 | 2018 | E1712005B | 1250KVA |  | 妇儿楼1F | 妇儿楼1F配电室
4号变压器 | SCB11-1000/10 | 2018 | E1712006B | 1250KVA |  | 妇儿楼1F | 妇儿楼1F配电室